ООО “Экотест”

ЄДРПОУ 30882862, тел. факс (057) 751-84-80, 751-84-81

Р/р 26005036108000 в АТ "УКРСИББАНК"

м. Харків МФО 351005

ІПН 308828620341

61052, г. Харьков, ул. Конторская, , пом. 20А

e-mail: ecotest.info@gmail.com

web: www.ecotest.kharkov.ua

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ОКСИ 5С-О2/СО

| БЛОКИ ДАТЧИКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый компонент | Тип датчика |  | Диапазон измерений | Iвыхода | Обработка сигнала |
| О2 | твердотельный |  | 0,1¸5% или 0,1¸10% | 0¸5 (4¸20)mA | микропроцессорная |
| О2 | жидкий электролит |  | 0¸21% | 0¸5 (4¸20)mA | микропроцессорная |
| СО | жидкий электролит |  | (0¸500) (0¸1000) ppm | 0¸5 (4¸20)mA | микропроцессорная |
| О2+ СО | О2 твердотельный или жид. электр., СО – жид. электр. |  | в зависимости от типа датчика | 0¸5 (4¸20)mA | микропроцессорная |
| Наименование |  | Тип |  | Сервис |  |
| Дополнительный блок индикации |  | микропроцессорный |  | выход на компьютер (RS485), MODBUS (функция 16). |  |
| Система пробоподготовки |  | на элементах Пельтье |  | ИП, компрессор |  |

Все блоки имеют гальваническую развязку, выход на компьютер (RS485), релейные выходы, расчет a по О2, MODBUS (функция 3)